I n f o r m á c i a

O PERIODICKEJ OPRÁVNENEJ INŠPEKCII ZHODY

a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného  meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín AMS-E K4 kotla K4 v prevádzke LCP 1

Tepláreň Martin, prevádzka: Výroba tepla a el. energie

| Prevádzkovateľ: | MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin |
| --- | --- |
|  | Turbínová 3, 831 04 Bratislava |
|  | IČO: 36 211541 |
| Miesto/Lokalita: | závod Martin |
|  | Robotnícka 17, 036 80 Martin |

Zodpovedná – kontaktná osoba:

prevádzkovateľa za informáciu: 	oddelenie životného prostredia

Robotnícka 17, 036 80 Martin                                                                                                                                                    adresa elektronickej pošty  zdenka.jancova@mhth.sk

| Evidenčné číslo informácie: 01/2025 | Dátum vydania: 29.05.2025 |
| --- | --- |
| Názov akreditovaného skúšobného laboratória/ | EKO-TERM SERVIS s.r.o. |
| oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a) | Laboratórium emisných meraní |
| zákona č. 146/2023 Z. z.: | Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice |
|  | IČO: 31 695 671 |
| Kontaktné údaje oprávnenej osoby: | EKO-TERM SERVIS s.r.o. |  |
|  | Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice |  |
|  | číslo telefónu: +421 / 55 / 611 24 11 |  |
|  | adresa elektronickej pošty: sekretariat@ets-ke.sk |  |
|  | webové sídlo: www.ets-ke.sk |  |
| Kontaktné údaje oprávnenej osoby: | EKO-TERM SERVIS s.r.o. |  |
| Osvedčenie skúšobného laboratória |  |

o akreditácii:                                                           Osvedčenie o akreditácií č. S-188, aktuálne vydanie na web

stránke SNAS:

https://ais.snas.sk/ais/#!WebReports/2/list.accredited.subject.search.byfield/AccreditedSubjectsByFields

Osoba zodpovedná za oprávnenú                           Ing. Juraj Bél

kalibráciu a skúšku (vedúci technik)                        rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia

a inšpekciu zhody (inšpektor) podľa                        zodpovednej osoby č. 46098/2014 zo dňa 07.10.2014

| § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Správa o meraní číslo: 02/139/2025 |  | Dátum vydania: 19.05.2025 |  |  |
| Deň oprávneného merania: | 10.-13.03.2025 |  |
| Osoba zodpovedná za oprávnené |  |  |  |
| meranie (vedúci technik) podľa |  |  |  |
| § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.: |  | Ing. Juraj Bél |  |
| Osvedčenie zodpovednej osoby: |  | rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia |  |

zodpovednej osoby č. 46098/2014 zo dňa 07.10.2014

Účel oprávneného merania:  	Periodická kontrola AMS-E podľa § 14 ods. 1 písm. b) a ods. 4 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

Upozornenie: Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní emisií podľa § 22 ods. 6 zákona č. 146/2023    Z. z. o ovzduší a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Súhrn

| Prevádzka: | MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin Robotnícka 17, 036 80 Martin VAR PCZ: 0010001 LCP 1, závod Martin |
| --- | --- |
| Čas prevádzky: | prevádzka: kampaňovitá palivo: biomasa a ZP - < 2% času prevádzky energetického zariadenia |
| Objekt inšpekcie zhody: | analyzátor spalín MCA 10 HWIR – NH3, prachomer Dusthunter SB 100 a analyzátor rýchlostí FLOWSIC 100 |
| Zdroje / zariadenia vzniku emisií: | LCP 1 / Kotol K4 |
| Merané zložky: | hmotnostná koncentrácia: CO, NO, NO2, SO2, NH3, HCl, TZL objemový prietok: rýchlosť odpadového plynu referenčná veličina: O2 stavové veličiny: teplota a tlak |