**Energetická účinnosť rozvodov tepla**

Vyhláška ÚRSO č. 428/2010 Z.z., účinná od 2. novembra 2010 ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov prevádzkovateľaverejného rozvodu tepla: |    | **Zvolenská teplárenská,a.s.** |
| Adresa: |  | **Lučenecká cesta 25,960 01 Zvolen** |
| IČO: |  | **36052248** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROK | Označenie rozvodu tepla | Teplonosná látka | Množstvo tepla dodaného do rozvodu | Množstvo tepla na výstupe z rozvodu | Účinnosť rozvodu |
|   |   |   | MWh | MWh | % |
| 2013  | Primárny parovod | para | 175 410,86 | 150 412,25 | 85,75 |
| 2013 | Primárny horúcovod | horúca voda | 52 083,03 | 47 866,09 | 91,90 |
| 2014 | Primárny parovod | para | 145 304,29 | 127 852,63 | 87,99 |
| 2014 | Primárny horúcovod | horúca voda | 46 574,21 | 41 281,44 | 88,64 |
| 2015 | Primárny parovod | para | 164 289,00 | 142 720,00 | 86,87 |
| 2015 | Primárny horúcovod | horúca voda | 50 046,00 | 44 764,00 | 89,45 |
| 2016 | Primárny parovod | para | 161 022,00 | 143 845,00 | 89,33 |
| 2016 | Primárny horúcovod | horúca voda | 50 295,00 | 45 875,00 | 91,21 |
| 2017 | Primárny parovod | para | 166 736,59 | 146 925,29 | 88,12 |
| 2017 | Primárny horúcovod | horúca voda | 52 000,94 | 47 145,56 | 90,66 |
| 2018 | Primárny parovod | para | 149 889,76 | 128 595,76 | 85,79 |
| 2018 | Primárny horúcovod | horúca voda | 47 827,04 | 43 226,04 | 90,38 |
| 2019 | Primárny parovod | para | 134 841,41 | 117 387,41 | 87,06 |
| 2019  | Primárny horúcovod | horúca voda | 47 447,06 | 43 357,06 | 91,38 |
| 2020 | Primárny parovod | para | 126 831,71 | 117 238,71 | 92,44 |
| 2020 | Primárny horúcovod | horúca voda | 49 171,67 | 43 538,67 | 88,54 |